Documentație de atribuire la

anunțul de participare nr. G-G-9/02-2026 din 10.02.2026
(CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea materialelor consunabile pentru deservirea rețelele de gaze (fitinghuri, garnituri, etc.).
Tip procedură: Achiziție de valoare mică.

Entitatea contractantă/Beneficiar: SRL ”Gagauz-Gaz”, MD-3800, Republica Moldova, mun. mun. Comrat, str. Lenin, 190.
1. Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu bunuri (materiale consumabile pentru deservirea rețelelor de gaze), conform necesităților SRL ”Gaguz-Gaz” pentru anul 2026, după cum urmează:
	№
	Denumirea bunurilor solicitate 
	Un. de măsură
	Canti-

tatea

	1.
	Bursa izolata 10
	buc.
	1160

	2.
	Bursa izolata 12
	buc.
	4388

	3.
	Bursa izolata 16
	buc.
	140

	4.
	Saibe marite M 10
	buc.
	1100

	5.
	Saibe marite M 12
	buc.
	3028

	6.
	Saibe marite M 14
	buc.
	200

	7.
	Saibe marite M 16
	buc.
	140

	8.
	Garnituri din ftoroplast Dn 20
	buc.
	4

	9.
	Garnituri din ftoroplast Dn 25
	buc.
	212

	10.
	Garnituri din ftoroplast Dn 32
	buc.
	172

	11.
	Garnituri din ftoroplast Dn 40
	buc.
	150

	12.
	Garnituri din ftoroplast Dn 50
	buc.
	888

	13.
	Garnituri din paronit Dn 80
	buc.
	8

	14.
	Unsoare de grafit (800 gr cutie)
	buc.
	160

	15.
	Fringhie cu crafit 6 mm
	kg.
	265

	16.
	Fringhie cu crafit 10 mm
	kg.
	175

	17.
	Unsoare Ultra 0,4 kg
	buc.
	62


*Comenzile vor fi efectuate conform necesităților entității contractate, Costul planificat al contractului pentru anul 2026 este de 200 900,00 lei fără TVA (comenzile vor fi efectuate în limita Bugetului stabilit). 
2. Condiții de livrare: livrarea se face conform comenzii prealabile a beneficiarului raza                  mun. Comrat.
3. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor și cerințe tehnice: noi (fără exploatare);

4. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

· Conform prevederilor Legislației în vigoare;

· Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare.
5. Cerinţe privind calculul costului/prețului: 

· Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la Beneficiar.
6. Cerințe față de operatorii economici:

· să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

· să nu se afle în proces de lichidare;

· să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

· să nu-i fie stopată activitatea;

· sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

· să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

· să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

· să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea entității contractate;
· să nu fie inclus în lista de interdincții a Agenției Achiziției Publice.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: descris la p. 11 din Anunțul de participare.
8. Condiții referitoare la contract:

· Termenul de semnare a contractului – în termen maxim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire.
· Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează SRL ”Gagauz-Gaz” toate prejudiciile cauzate, și achită entității o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.
Președintele grupului de lucru                                                                   Garciu I.

Pag 2 din 2

